| Продовження Додатка 8 |  |
| --- | --- |
| до Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії Особовий рахунок № ______________ |

Вихідні дані для розрахунку втрат

(скорочена назва Споживача)

| Адреса об’єкта: |  |
| --- | --- |

Таблиця 1. Вихідні данні для розрахунку втрат в трансформаторах

| № за/п | Підстанція РП,ТП | Паспортні дані |  |  |  |  |  |  | Характеристика споживачів згідно таблиць 7.1-7.3 Методичних рекомендацій* | Порядок розподілу втрат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sн., кВА | UН, кВ |  | Втрати, кВт |  | Інх, % | UК.З, % |  | Втрати додаються «Д», віднімаються «В», не нараховуються «Н/Н» ** | Втрати спільного використання/ транспортування «+», «-»*** |
|  |  |  | ВН | НН | Рнх | Ркз |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Таблиця 2. Вихідні дані для розрахунку втрат в лініях електропередавання

| № за/п | Назва елемента електричної (зовнішньої) мережі споживача ПЛ, КЛ**** | Рік введення в експлуатацію КЛ | Номінальна напруга, UН,кВ | Марка ЛЕП | Довжина, км | Характеристика споживачів згідно таблиць 7.1-7.3 Методичних рекомендацій* | Порядок розподілу втрат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Втрати додаються «Д», віднімаються «В», не нараховуються «Н/Н» ** | Втрати спільного використання/ транспортування «+», «-»*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблиця 3. Вихідні дані для розрахунку втрат в реакторах

| № за/п | Назва елемента електричної мережі споживача | Паспортні дані реактора |  |  |  |  | Характеристика споживачів згідно таблиць 7.1-7.3 Методичних рекомендацій* | Порядок розподілу втрат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sном, МВА | Uном, кВ | І ном, А | Втрати (на фазу), ΔРном, кВт | Індуктивний опір Хном, Ом |  | Втрати додаються «Д», віднімаються «В», не нараховуються «Н/Н» ** | Втрати спільного використання/ транспортування «+», «-»*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблиця 4. Вихідні дані для розрахунку втрат у внутрішньобудинкових мережах

| № за/п | Назва елемента приєднання до зовнішньої живильної мережі споживача (ГРЩ, ВРУ) | Вихідні дані будинку |  |  | Вихідні дані внутрішньобудинкової мережі |  |  | Характеристика споживачів згідно таблиць 7.1-7.3 Методичних рекомендацій* | Спосіб організації обліку споживання е/е («АСОЕ», «ЗБ ВП», «ВП», «ЗБ», «б/о»)***** | Порядок розподілу втрат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість квартир (офісів) К-го стояка, од. | Клькість стояків, од. | Клькість елементі на внутрішньобудинкові потреби споживання | Марка кабелю (проводу) | Довжина кабелю (проводу) нерозгалгудженої частини К-го стояка , км | Довжина кабелю (проводу) розгалгудженої частини К-го стояка , км |  |  | Втрати додаються «Д», віднімаються «В», не нараховуються «Н/Н» ** | Втрати спільного використання (СВ)/ транспортування (Т) «+», «-»*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Таблиця 5. Вихідні дані для розрахунку втрат в лічильниках та контактних з’єднаннях будинку

| № за/п | Вихідні дані будинку |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для розрахунку втрат в лічильниках |  |  | Для розрахунку втрат в контактних з’єднаннях |  |
|  | Тип лічильника | Кількість лічильників і-го типу, Nі, од. | Втрати електричної енергії в лічильниках і-го типу відповідно до паспорта лічильника, Рі, Вт | Кількість контактних з’єднань на відгалуженнях до лічильників, NZ, од. | Опір контактного з’єднання, RZ, Ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Оператор системи розподілу

Керівник департаменту з клієнтських операцій

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

___________________________ Д.А. Маркідов

| * | Колонка заповнюється для рівня інформаційного забезпечення А. У разі відсутності інформації щодо форми графіка, коефіцієнт форми графіка навантаження kф2=1,15. |  |
| --- | --- | --- |
| ** | Якщо розрахункові засоби обліку Споживача встановлені не на межі розподілу балансової належності електромереж: «Д» - розрахункові засоби обліку Споживача встановлені після точки продажу, обсяг електричної енергії, визначений за показами такого засобу обліку, приводиться до відповідної межі балансової належності електромереж шляхом донарахування втрат електричної енергії в мережі Споживача від точки продажу до місця встановлення засобів обліку; «В» - розрахункові засоби обліку Споживача встановлені до точки продажу, обсяг електричної енергії, визначений за показами такого засобу обліку, приводиться до відповідної межі балансової належності електромереж шляхом зняття втрат електричної енергії в мережах інших власників. Якщо розрахункові засоби обліку Споживача встановлені на межі розподілу балансової належності електромереж: «В» - мережі інших власників, що використовуються для передачі електричної енергії Споживачу, субспоживачу (до його точки продажу) або в мережі електропередавальної організації, знаходяться під обліком Споживача, обсяг втрат електричної енергії в мережах інших власників, віднімається від обсягу електричної енергії, визначеного за показами засобу обліку Споживача. «Н/Н» - елемент електричної мережі використовується для передачі електричної енергії в мережі інших суб’єктів господарювання, обсяги втрат електричної енергії в технологічних електричних мережах Споживача, що пов’язані з передачею електричної енергії в електричні мережі інших суб’єктів господарювання, включаються до витрат Оператора системи розподілу, з наступним зменшенням обсягу електроенергії, що надійшов до точки продажу Споживача - власника цих мереж. |  |
| *** | СВ/Т«+» - елемент електричної мережі використовується для передачі електричної енергії в мережі інших суб’єктів господарювання; «-» - елемент електричної мережі не використовується для передачі електричної енергії в мережі інших суб’єктів господарювання. |  |
| **** | Для КЛ з номінальною напругою 6 кВ і вище проводиться розрахунок втрат в ізоляції КЛ, у разі не подання Споживачем даних щодо року введення в експлуатації КЛ значення тангенса кута діелектричних втрат приймається 0,022. Для ПЛ з номінальною напругою 6 кВ і вище проводиться розрахунок кліматичних втрат в ізоляції ПЛ з використанням питомих середньорічних втрат електроенергії в ізоляції. |  |
| ***** |  | Спосіб організації обліку споживання е/е: «АСОЕ» - встановлено ЛУЗОД/АСКОЕ, «ЗБ ВП» - встановлений загальнобудинковий облік (або облік по під’їздам) та окремі лічильники на внутрішньобудинкові потреби, «ВП» - встановлені окремі лічильники на внутрішньобудинкові потреби, а загальнобудинковий облік (або облік по під’їздам) відсутній, «ЗБ» - наявний загальнобудинковий облік (або облік по під’їздам) лічильники на внутрішньобудинкові потреби відсутні, «б/о» - відсутній будь-який загальнобудинковий облік е\е та відсутні лічильники на внутрішньобудинкові потреби. |  |

Примітка.

(Додаток не застосовується для побутових споживачів)