**АКТ**

**огляду ПЛ-0,4/6-10кВ Центрального району електричних мереж (Царичанська група) на предмет неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій**

«28» січня 2025 р.

Під час огляду елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики персоналом центру з оглядів мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виявлені факти неправомірного розміщення на них технічних засобів телекомунікацій, згідно наведеного нижче переліку:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населений пункт, вулиця | Диспетчерське найменування ВЛ (фідер) | Кількість опор, (шт.) | Диспетчерський № опор, на яких здійснений підвіс телекомунікаційних мереж |
| Лобойківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-251 А-1 П | 2 | 54,55 |
| Лобойківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-251 А-2 П | 1 | 4 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-101 А-1 П | 6 | 18,20B,20E,14,12A,42 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-11 А-1 П | 3 | 3,8,7 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-11 А-2 П | 4 | 9,1,14,11 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-114 А-2 П | 13 | 2V,2Z,2G,2A,2E,1A,2D,2B,2J,5,22,28,9 |
| Шульгівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-121 А-1 П | 90 | 14,39,37,66,47,92,27,78,29,22,89,28,32,34,73,33,87,69,85,25,2,58,42,17,40,9,54,12,75,77,68,6,24,10,57,50,38,67,8,60,26,41,90,64,79V,11,74,71,82,23,7,44,65,51,46,59,88,81,20,45,30,1,1,80,13,91,5,43,72,15,56,79B,76,48,21,52,31,53,63,86,70,62,93,3,79,84,83,49,61,79A |
| Шульгівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-121 А-2 П | 23 | 8,7A,19,4,12,15,7,6,1,18,13,5,9,17,3,2,16,22,11,7B,10,14,20 |
| Шульгівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-121 А-3 П | 1 | 4 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-125 А-1 П | 4 | 16B,16A,20,11 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-125 А-2 П | 4 | 11,14,20,26 |
| Куліші, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-126 А-1 П | 4 | 4,2,1,3 |
| Куліші, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-126 А-2 П | 43 | 3,19,42,22,21,41,40,39,20,6,17,34,18,15,5,16,4,43,25,26,59,48,7,52,51,49,60,8,58,11,55A,42B,56,61,14,13,42V,33,50,57,18A,42A,1 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-137 А-1 П | 67 | 30,31,74,69,25,49,35,71,24,36,77,67,58,73,38,21,40,65,53,29,54,39,79,46,57,18,23,19,44,48,66,68,76,33,55,60,51,50,43,47,41,42,78,80,75,72,64,63,65A,62,59,58A,61,56,17,7,8,1,3,2,29A,34,32,28,22,20,6 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-137 А-2 П | 5 | 11,13,15,6,12 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-137 А-3 П | 14 | 1,13,14,8,6,7,9,10,11,12,4,5,3,2 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-181 А-1 П | 11 | 3,4,5,7,6,8,11,10,9,2,1 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-181 А-2 П | 15 | 13,8,4,6,5,14,15,3,12,1,2,7,9,11,10 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-184 А-1 П | 4 | 23,4,38,59 |
| Куліші, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-193 А-1 П | 35 | 39,13,40,37,12,6,19,27,9,38,30,32,34,35,36,15,17,20,21,23,22,31,29,11,14,26,8,18,16,25,24,28,33,41,4 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-214 А-1 П | 38 | 30,33A,33,35A,29A,9A,8B,30A,31A,36A,9,15A,16,11,35B,5,14A,20B,8A,35,11B,9B,13A,16A,19A,17A,7A,21,20A,11A,8V,15B,18A,18,13,4A,20,1 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-214 А-2 П | 21 | 9A,7A,17,11,15,38,3,42,20,22,25,24,41,27,18,46A,14,3A,16,19,48 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-220 А-1 П | 7 | 13,11,30,22,29,28,15 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-220 А-3 П | 4 | 22,19,16,14 |
| Шульгівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-245 А-1 П | 8 | 6,5,2,1,3,4,8,7 |
| Шульгівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-245 А-2 П | 5 | 1,2,3,4,5 |
| Курилівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-263 А-1 П | 8 | 4,5,6,3,1,8,9,7 |
| Курилівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-263 А-2 П | 14 | 2,15,11,10,12,13,14,3,8,7,5,6,9,2A |
| Хутірське, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-3 А-2 П | 6 | 6,3,4,8,2,1 |
| Хутірське, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-3 А-3 П | 35 | 20,22,24,25,15,17,18,19,21,16,28,31,27,33,36,37,32,26,29,23,35,38,34,5,4,3,6,7,9,8,10,11,12,14,13 |
|  | ВЛ-0,4 кВ КТП-312 А-1 П | 34 | 27,12,8,18,24,20,28,17,7,4,2,3,35,5,5/2,6,1,3,34,33,15,30,23,9,16,21,11,36,29,26,19,23,4,10 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-35 А-1 П | 19 | 44,20A,21A,16,15,14,11,50,49,51,46,39,42,31,32,33,30,34,29 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-35 А-3 П | 5 | 11,37,32,26,24 |
| Чаплинка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-387 А-1 П | 3 | 10,8,9 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 А-2 П | 17 | 11,37,32,26,2416B,19,16A,55,31,28,24,25,17,56,50,43,41,38,39,42,40 |
| Чаплинка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-387 А-2 П | 1 | 1 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 А-3 П | 6 | 5,3,16,7,20,17 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-44 А-1 П | 6 | 7,5,6,4,26,3 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-44 А-2 П | 10 | 5,1,13,9,4,23,19A,17,12,16 |
| Воскресенівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-45 А-2(В) | 2 | 14,24 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-457 А-2 П | 56 | 62,86,78,74,87,88,82,61,65,64,63,97,50,81,75,57,77,45,23,83,53,47,85,46,72,73,90,45A,60,79,94,26,96,54A,48,80,95,33,91,52,84,45B,92,29,76,44,56,35A,37,58,49,54,59,41,51,55 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-463 А-2 П | 6 | 24A,8,26,20,17,14 |
| Хутірське, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-47 А-1 П | 14 | 18,49A,20,22,24,17,16,14,11,8,5,1,28,25 |
| Єлизаветівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-519 А-2 П | 3 | 25,27,35 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-555 А-2 П | 10 | 11,30A,31,27A,19,22,18,28,20,21 |
| Хутірське, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-581 А-1 П | 10 | 1,4,3,2,5,6,9,8,10,11 |
| Хутірське, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-581 А-2 П | 15 | 4,25,40,1,7,6,9,8,27A,2,3,41,26,41A,21A |
| Хутірське, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-581 А-3 П | 13 | 42,6A,12A,38,31,29,41,2,5,14,16,40,33 |
| Хутірське, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-60 А-1 П | 8 | 6A,4G,4V,13,15,16,4B,4A |
| Хутірське, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-60 А-2 П | 10 | 4,15,11,13,30,32,34,37,40,46 |
| Хутірське, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-62 А-2 П | 43 | 8,15,50,49,47,46,44,45,42,40,14,17,22,19,20,25,24,23,21,26,27,28,10,39,34,33,32B,32,31,32A,30,9,1A,7A,7,6,3,5,2,13,11,18,16 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-63 А-1 П | 24 | 22,32,31,43,27,19,16,54,24,34,29,2,35,25,48,39,20,18,40,58,8G,8A,52,5 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-633 А-1 П | 5 | 10,8,4,5,9 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-633 А-3 П | 2 | 5,4А |
| Єлизаветівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-717 А-1 П | 5 | 27,11,28,20,8 |
| Єлизаветівка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-717 А-2 П | 3 | 10A,18,15 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-734 А-1 П | 2 | 7,18 |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-734 А-2 П | 31 | 39,20,35,58,44,54,40,41,43,61,57,60,62,59,52,47,46,49,50,48,51,7,3,33,31,30,32,25,18,21,19 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-78 А-1 П | 7 | 12,9,11,10,8,13,5 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-78 А-3 П | 4 | 17,7A,14,19 |
| Курилівка, Дніпропетровська обл | ВЛ-0,4 кВ КТП-84 А-2 П | 40 | 1,7,10,3,4,9,5,2,23A,22C,24B,22A,10F,23C,23,10C,24C,27,25A,24,12,18,20,22D,29,22B,6,14A,12A,18A,19A,9B,23B,28,18B,24A,11,25B,30,18C |
| Чаплинка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-93 А-1 П | 9 | 4,7,6,12,9,8,5,11,10 |
| Чаплинка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-0,4 кВ КТП-93 А-3 П | 11 | 37A,37B,28A,44A,46,45A,49,48,47,45,41A |
| Лобойківка, Дніпропетровська обл. | ВЛ-04 кВ ЗТП-418 А-2 П | 22 | 17,10,11,15,9A,9,14,12,13,16,18,20,19,21,22,7,8,2,1,5,4,3 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-0,4 кВ від КТП-101 П А-3 | 16 | 30,26,17,20,18,21,23,24,22,25,28,31,29,16,15,19 |
| Курилівка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-0,4 кВ від КТП-272 П А-1 | 3 | 1,2,3 |
| Єлизаветівка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-0,4 кВ від КТП-311 П А-1 | 17 | 2,18,12,11,8,7,4,3,6,5,1,14,16,13,17,9,15 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-0,4 кВ від КТП-320 П А-1 | 6 | 26,2,18,17,14,10 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-0,4 кВ від КТП-320 П А-2 | 3 | 2,15,8 |
| Мала Петриківка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-0,4 кВ від КТП-63 А-3 П | 1 | 13 |
| Лисківка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-0,4 кВ від КТПC-518 П А-1 | 7 | 1,5,3,6,4,7,8 |
| Лисківка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-0,4 кВ від КТПC-518 П А-2 | 1 | 4 |
| Єлизаветівка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-10кВ Л-23 ПС ОПТФ | 9 | 81,70,69,66,67,52,51,49,82 |
| Єлизаветівка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-10кВ Л-38 ПС ОПТФ | 9 | 51,69,75,82,55,68,67,66,70 |
| Куліші, Дніпропетровська обл. | ПЛ-10кВ Л-5 ПС Петриковка | 2 | 1(отп. КТП-126),236Б |
| Петриківка, Дніпропетровська обл. | ПЛ-10кВ Л-6 ПС Петриковка | 1 | 19 |
| Всього: |  | 1026 |  |

**Власник технічних засобів телекомунікації** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*не ідентифіковано*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(вказати назву, якщо власника ідентифіковано)*

Доводимо до відома Власника технічних засобів телекомунікацій, що загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єктів електроенергетики незалежно від форми власності для розташування технічних засобів телекомунікацій та порядок взаємодії Власника (володільця) інфраструктури об’єкта електроенергетики і Замовника доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики (далі Замовник) встановлюються Правилами надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 р. № 853 (далі - Правила).

Звертаємось до Власника технічних засобів телекомунікацій, які неправомірно розміщено на вказаних х ПЛ-­­­­0,4 кВ з вимогою протягом 30 календарних днів звернутись до АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Власника інфраструктури об’єкта електроенергетики) для отримання доступу до елементів інфраструктури об’єкта електроенергетики відповідно до вимог діючого законодавства або узгодити умови та виконати демонтаж неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій. У випадку відсутності, протягом вказаного терміну, звернення Власника технічних засобів телекомунікацій АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде змушено демонтувати їх самостійно та вимагати від власника технічних засобів телекомунікацій відшкодування вартості виконаних робіт. В такому випадку АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не несе відповідальності за втрату технічних характеристик технічних засобів телекомунікацій в результаті їх демонтажу.